ООО «ЦЕНТР СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ»

ПРОЕКТ — НА УТВЕРЖДЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

приказом генерального директора ООО «ЦЕНТР СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ»

от «___» __________ 2026 г. № ____

Генеральный директор ____________ / О.П. Баранов /

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» — 178 академических часов

Форма обучения: исключительно с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий

Москва, 2026

Статус: Проект программы. Перед утверждением требуется предметная экспертиза специалистом по системам пожарной безопасности, заполнение сведений об ЭИОС и педагогах, утверждение оценочных материалов.

# 1. Общая характеристика программы

1.1. Программа является дополнительной профессиональной программой повышения квалификации и разработана с учётом требований Федеральных законов № 273-ФЗ, № 69-ФЗ, № 123-ФЗ, приказа Минобрнауки России от 24.03.2025 № 266, постановления Правительства РФ № 1678 и типовых дополнительных профессиональных программ МЧС России, утверждённых приказом МЧС России от 15.11.2022 № 1156.

1.2. Цель: качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для организации и выполнения монтажа, технического обслуживания и ремонта средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

1.3. Категория слушателей: руководители и специалисты организаций, выполняющих или планирующих выполнять соответствующие работы. К освоению допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие такое образование.

1.4. Объём — 178 академических часов. Академический час — 45 минут. Конкретный срок освоения устанавливается календарным графиком и приказом о зачислении.

1.5. Форма — исключительно электронное обучение и дистанционные образовательные технологии; очные занятия, требующие непосредственного присутствия в аудитории, не предусмотрены.

1.6. Итоговый документ — удостоверение о повышении квалификации установленного Организацией образца при успешном освоении и итоговой аттестации.

# 2. Планируемые результаты

В результате освоения программы слушатель совершенствует компетенцию по планированию, организации, выполнению и контролю работ с системами противопожарной защиты с соблюдением проектных, технических, охранных и экологических требований.

Слушатель должен знать:

- нормативные и организационные основы пожарной безопасности и лицензируемой деятельности;

- назначение, устройство и принципы взаимодействия основных средств противопожарной защиты;

- требования к монтажу, пусконаладке, техническому обслуживанию, ремонту, испытаниям и документации;

- требования охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды.

Слушатель должен уметь:

- анализировать проектные и эксплуатационные документы;

- планировать последовательность работ и контроль качества;

- выявлять типовые неисправности, определять способы диагностики и восстановления;

- оформлять результаты монтажа, испытаний и обслуживания.

Слушатель должен владеть:

- навыками выбора нормативных требований для конкретной системы и объекта;

- методами контроля параметров и документирования результатов;

- приёмами безопасной организации работ и взаимодействия специалистов.

# 3. Учебный план

| № | Наименование раздела/модуля | Теория | Практич. | Самост. | Аттест. | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие вопросы организации обучения | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Требования по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности при выполнении работ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Промежуточная аттестация | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 4 | 4 | 8 | 0 | 16 |
| 7 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 4 | 4 | 8 | 0 | 16 |
| 8 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 4 | 4 | 8 | 0 | 16 |
| 9 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 4 | 4 | 8 | 0 | 16 |
| 10 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов | 4 | 4 | 8 | 0 | 16 |
| 11 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 4 | 4 | 8 | 0 | 16 |
| 12 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 4 | 4 | 8 | 0 | 16 |
| 13 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проёмов в противопожарных преградах | 4 | 4 | 8 | 0 | 16 |
| 14 | Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций | 4 | 4 | 8 | 0 | 16 |
| 15 | Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения | 4 | 4 | 8 | 0 | 16 |
| 16 | Итоговая аттестация | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
|  | ИТОГО | 47 | 41 | 87 | 3 | 178 |

Примечание: распределение теории, практических заданий и самостоятельной работы является проектным и может уточняться при предметной экспертизе без изменения общего объёма 178 часов.

# 4. Календарный учебный график

Набор проводится по мере комплектования группы/индивидуально. Дата начала, продолжительность и последовательность модулей определяются приказом о зачислении и графиком в ЭИОС. Обучающийся получает доступ ко всем предусмотренным материалам и выполняет задания в установленные сроки. Итоговая аттестация проводится после освоения всех модулей и получения зачёта по промежуточной аттестации.

# 5. Содержание модулей

## Модуль 1. Общие вопросы организации обучения

- порядок работы в ЭИОС и правила доступа

- режим обучения, коммуникации и техническая поддержка

- порядок контроля, аттестации и выдачи документов

Практическая/самостоятельная работа: анализ технической ситуации, документации или чек-листа контроля по теме модуля; выполнение электронного задания в ЭИОС.

## Модуль 2. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации

- система нормативного регулирования

- полномочия органов и ответственность участников

- лицензирование и организация работ

Практическая/самостоятельная работа: анализ технической ситуации, документации или чек-листа контроля по теме модуля; выполнение электронного задания в ЭИОС.

## Модуль 3. Пожары. Классификация пожаров. Опасные факторы пожаров

- классы пожаров и пожароопасные свойства

- опасные факторы и динамика развития пожара

- общие принципы противопожарной защиты

Практическая/самостоятельная работа: анализ технической ситуации, документации или чек-листа контроля по теме модуля; выполнение электронного задания в ЭИОС.

## Модуль 4. Требования по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности при выполнении работ

- безопасная организация монтажных и пусконаладочных работ

- оценка рисков, средства защиты и допуск к работам

- экологические требования и обращение с отходами

Практическая/самостоятельная работа: анализ технической ситуации, документации или чек-листа контроля по теме модуля; выполнение электронного задания в ЭИОС.

## Модуль 6. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- виды установок пожаротушения и проектные решения

- монтаж, испытания, наладка и ввод

- регламентное обслуживание, диагностика и ремонт

Практическая/самостоятельная работа: анализ технической ситуации, документации или чек-листа контроля по теме модуля; выполнение электронного задания в ЭИОС.

## Модуль 7. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- архитектура пожарной и охранно-пожарной сигнализации

- шлейфы, извещатели, приборы управления и интерфейсы

- пусконаладка, журналирование, поиск неисправностей

Практическая/самостоятельная работа: анализ технической ситуации, документации или чек-листа контроля по теме модуля; выполнение электронного задания в ЭИОС.

## Модуль 8. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- внутренний и наружный противопожарный водопровод

- насосные установки, узлы управления и гидравлические испытания

- техническое обслуживание и документирование

Практическая/самостоятельная работа: анализ технической ситуации, документации или чек-листа контроля по теме модуля; выполнение электронного задания в ЭИОС.

## Модуль 9. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- принципы противодымной защиты

- вентиляторы, клапаны, автоматика и взаимодействие систем

- наладка, измерения и диагностика

Практическая/самостоятельная работа: анализ технической ситуации, документации или чек-листа контроля по теме модуля; выполнение электронного задания в ЭИОС.

## Модуль 10. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ, в том числе фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

- типы СОУЭ, зоны оповещения и сценарии

- кабельные линии, приборы, громкоговорители и световые элементы

- фотолюминесцентные эвакуационные системы

Практическая/самостоятельная работа: анализ технической ситуации, документации или чек-листа контроля по теме модуля; выполнение электронного задания в ЭИОС.

## Модуль 11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) передачи извещений о пожаре, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- каналы и протоколы передачи извещений

- сопряжение с пультами и диспетчеризация

- контроль связи, испытания и обслуживание

Практическая/самостоятельная работа: анализ технической ситуации, документации или чек-листа контроля по теме модуля; выполнение электронного задания в ЭИОС.

## Модуль 12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ

- типы противопожарных занавесов и завес

- монтаж приводов, направляющих и автоматики

- проверка сценариев, пределы и обслуживание

Практическая/самостоятельная работа: анализ технической ситуации, документации или чек-листа контроля по теме модуля; выполнение электронного задания в ЭИОС.

## Модуль 13. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проёмов в противопожарных преградах

- двери, ворота, люки, окна и проходки

- требования к монтажу, уплотнениям и фурнитуре

- контроль качества, обслуживание и ремонт

Практическая/самостоятельная работа: анализ технической ситуации, документации или чек-листа контроля по теме модуля; выполнение электронного задания в ЭИОС.

## Модуль 14. Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

- огнезащитные составы и конструктивные способы

- подготовка поверхности, нанесение и контроль толщины

- документирование, сроки службы и восстановление

Практическая/самостоятельная работа: анализ технической ситуации, документации или чек-листа контроля по теме модуля; выполнение электронного задания в ЭИОС.

## Модуль 15. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

- классификация огнетушителей и иных первичных средств

- монтаж, размещение, перезарядка и ремонт

- контроль состояния и ведение эксплуатационной документации

Практическая/самостоятельная работа: анализ технической ситуации, документации или чек-листа контроля по теме модуля; выполнение электронного задания в ЭИОС.

# 6. Организационно-педагогические условия

6.1. ЭИОС: [ЗАПОЛНИТЬ: название и адрес LMS], средства видеоконференцсвязи [ЗАПОЛНИТЬ], электронная библиотека/нормативная база [ЗАПОЛНИТЬ], электронная почта и служба поддержки [ЗАПОЛНИТЬ].

6.2. Для обучения необходимы: компьютер/мобильное устройство с современным браузером, стабильный доступ в Интернет, средство воспроизведения аудио/видео и при необходимости камера/микрофон.

6.3. Преподаватели должны иметь образование и квалификацию, соответствующие профилю программы, подтверждённый опыт в области пожарной безопасности/проектирования/монтажа и соблюдать ограничения на педагогическую деятельность.

6.4. Методическое обеспечение включает электронные конспекты, презентации, нормативные документы, видеоматериалы, инструкции, практические задания, тесты и консультации.

# 7. Текущий контроль и промежуточная аттестация

Текущий контроль проводится тестами и практическими заданиями. Промежуточная аттестация после вводного блока (темы 1–4) — электронный тест; результат «зачтено» при не менее 80% правильных ответов. Результаты фиксируются в ЭИОС.

# 8. Итоговая аттестация

8.1. Итоговая аттестация — электронный итоговый тест по всем модулям. Рекомендуемый объём — 30 вопросов, время — 60 минут, критерий «зачтено» — не менее 80% правильных ответов.

8.2. Идентификация: персональная учётная запись и [ЗАПОЛНИТЬ: дополнительный способ]. При техническом сбое результат сохраняется, а обучающемуся назначается продолжение/повтор без ухудшения положения.

8.3. При результате «не зачтено» предоставляется повторная попытка в срок до [ЗАПОЛНИТЬ] рабочих дней. Апелляция рассматривается по локальному акту.

# 9. Примерный фонд оценочных средств

- Какие документы определяют обязательные требования пожарной безопасности при выборе и монтаже системы?

- Как классифицируются пожары и как класс пожара влияет на выбор средств тушения?

- Какие опасные факторы пожара учитываются при проектировании противопожарной защиты?

- Какие действия выполняются до начала монтажных работ с точки зрения охраны труда?

- Какие этапы включает пусконаладка автоматической установки пожаротушения?

- Какими способами контролируется работоспособность пожарных извещателей и линий связи?

- Какие параметры проверяются при испытании противопожарного водоснабжения?

- Как проверяется взаимодействие противодымной вентиляции с пожарной автоматикой?

- Какие элементы и сценарии входят в систему оповещения и управления эвакуацией?

- Какие признаки свидетельствуют о неисправности канала передачи извещения о пожаре?

- Что проверяют при обслуживании противопожарного занавеса?

- Какие требования предъявляются к заполнениям проёмов в противопожарных преградах?

- Как контролируется качество огнезащитного покрытия?

- Какие сведения фиксируют при техническом обслуживании огнетушителя?

- Какие документы оформляются по результатам выполненных работ и испытаний?

Полный банк вопросов, варианты ответов, ключи и правила случайной выборки утверждаются приложением к программе и хранятся в ЭИОС. Ключи ответов в открытой версии программы не публикуются.

# 10. Нормативные и учебные источники

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима»;

- приказ МЧС России от 15.11.2022 № 1156 о типовых дополнительных профессиональных программах;

- действующие своды правил, ГОСТ и руководства по проектированию, монтажу, испытаниям и обслуживанию соответствующих систем — перечень уточняется предметным экспертом на дату утверждения;

- эксплуатационная документация изготовителей оборудования и программных средств.

# 11. Лист согласования

Разработал(а): [Ф.И.О., должность, квалификация] __________________ / __________ /  дата ______

Предметную экспертизу провёл(а): [Ф.И.О., должность, образование, стаж] __________________ / __________ /  дата ______

Согласовано, руководитель Учебного центра: __________________ / __________ /  дата ______